## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.436 | 2.748 | 2.994 | 1.296 | 2.149 | 2.125 | 27.12 | 9.545 | 10.19 | 5.151
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.439 | 2.388 | 0 | 2.545 | 2.475 | 0 | 3.428 | 3.302 | 2.675
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.436 | 5.252 | 5.446 | 1.296 | 4.694 | 4.6 | 27.12 | 12.973 | 13.492 | 7.866
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.142 | 5.378 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.505 | 3.612
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.179 | 3.258 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 33.348 | 28.418 | 28.599 | 10.878
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.533 | 22.884 | 0 | 0 | 0 | 1.514
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.321 | 8.636 | 8.839 | 0 | 23.533 | 22.884 | 33.348 | 28.942 | 29.104 | 16.004
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.258 | 0.046 | 0.05 | 0.21 | 0.183 | 0.184 | 0.495 | 0.193 | 0.204 | 0.106
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.258 | 0.077 | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.495 | 0.22 | 0.23 | 0.135
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.04 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.083 | 0.084 | 0.038
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.049 | 0.05 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.102 | 0.085 | 0.086 | 0.061
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.135 | 0.024 | 0.026 | 0.202 | 0.183 | 0.183 | 0.439 | 0.155 | 0.166 | 0.08
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.024 | 0.026 | 0.202 | 0.183 | 0.183 | 0.439 | 0.155 | 0.166 | 0.08
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148