## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.3 | 6.808 | 6.922 | 9.946 | 11.719 | 11.667 |  |  |  | 7.315
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.387 | 17.827 | 17.714 | 0 | 4.967 | 4.823 |  |  |  | 16.647
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.813 | 11.568 | 0 | 3.928 | 3.815 |  |  |  | 10.926
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 1.365 | 1.325 |  |  |  | 0.157
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.687 | 36.501 | 36.256 | 9.946 | 21.979 | 21.63 |  |  |  | 35.045
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 13.847 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.263
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.714 | 4.821 | 5.047 | 50.778 | 163.677 | 160.418 |  |  |  | 17.914
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.648 | 1.614 | 0 | 2.188 | 2.125 |  |  |  | 1.656
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.561 | 6.469 | 6.948 | 50.778 | 165.865 | 162.543 |  |  |  | 19.833
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.274 | 0.223 | 0.224 | 0.185 | 0.414 | 0.407 |  |  |  | 0.239
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.053 | 0.458 | 0.45 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.414
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.076 | 0.074 | 0 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0.07
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.327 | 0.758 | 0.749 | 0.185 | 0.467 | 0.46 |  |  |  | 0.725
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.017 | 0.018 | 0.174 | 0.459 | 0.451 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.037 | 0.039 | 0.174 | 0.476 | 0.468 |  |  |  | 0.075
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.064 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.057
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483