## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.58 | 20.765 | 20.867 | 35.39 | 51.359 | 51.172 | 4.526 | 13.503 | 13.067 | 22.58
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.136 | 1.368 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.472 | 0.468 | 0 | 0.8 | 0.79 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.457
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.716 | 22.712 | 22.807 | 35.39 | 52.159 | 51.962 | 4.526 | 13.521 | 13.084 | 24.278
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.552 | 16.376 | 16.52 | 1.652 | 2.494 | 2.484 | 43.508 | 92.122 | 89.757 | 21.296
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.455 | 2.436 | 0 | 30.221 | 29.868 | 0 | 6.33 | 6.023 | 4.838
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.552 | 18.831 | 18.956 | 1.652 | 32.715 | 32.352 | 43.508 | 98.452 | 95.78 | 26.134
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.856 | 0.643 | 0.645 | 1.148 | 1.572 | 1.567 | 0.091 | 0.201 | 0.195 | 0.68
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.053 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.909 | 0.727 | 0.728 | 1.148 | 1.582 | 1.577 | 0.091 | 0.202 | 0.196 | 0.751
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.06 | 0.06 | 0.016 | 0.023 | 0.023 | 0.202 | 0.296 | 0.291 | 0.076
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.074 | 0.074 | 0.016 | 0.103 | 0.102 | 0.202 | 0.328 | 0.321 | 0.096
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.069 | 0.025 | 0.025 | 0.18 | 0.205 | 0.205 | 0.046 | 0.017 | 0.018 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.025 | 0.025 | 0.18 | 0.205 | 0.205 | 0.046 | 0.017 | 0.018 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603