## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.509 | 9.531 | 9.477 | 18.781 | 5.734 | 5.839 |  |  |  | 9.129
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.587 | 1.426 | 1.447 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.308
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.137 | 2.098 | 0 | 2.666 | 2.644 |  |  |  | 2.151
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.448 | 0.44 | 0 | 0.036 | 0.035 |  |  |  | 0.401
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 2.138 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.899
Genel Toplam |  | 9.096 | 15.68 | 15.562 | 18.781 | 8.436 | 8.518 |  |  |  | 14.888
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.921 | 12.587 | 12.504 | 78.552 | 83.222 | 83.184 |  |  |  | 19.267
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.921 | 12.587 | 12.504 | 78.552 | 83.222 | 83.184 |  |  |  | 19.267
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.468 | 0.464 | 0.429 | 0.449 | 0.449 |  |  |  | 0.462
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.497 | 0.493 | 0.429 | 0.474 | 0.474 |  |  |  | 0.49
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.048 | 0.047 | 0.349 | 0.395 | 0.394 |  |  |  | 0.08
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.048 | 0.047 | 0.349 | 0.395 | 0.394 |  |  |  | 0.08
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.27 | 0.092 | 0.095 | 0.302 | 0.085 | 0.086 |  |  |  | 0.094
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.27 | 0.092 | 0.095 | 0.302 | 0.085 | 0.086 |  |  |  | 0.094
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1317 | 72325 | 73642 | 63 | 7729 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 81434