## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.557 | 9.247 | 9.298 | 20.333 | 32.504 | 32.286 |  |  |  | 13.244
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.205 | 1.396 | 1.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.147
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 1.68 | 1.664 | 0 | 4.62 | 4.538 |  |  |  | 2.157
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.195 | 0.194 | 0 | 0.142 | 0.14 |  |  |  | 0.184
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.067
Genel Toplam |  | 14.826 | 12.6 | 12.621 | 20.333 | 37.266 | 36.964 |  |  |  | 16.799
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.614 | 8.612 | 8.776 | 39.444 | 4.789 | 5.408 |  |  |  | 8.198
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.592 | 1.577 | 0 | 27.74 | 27.245 |  |  |  | 5.983
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.422 | 1.409 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.167
Genel Toplam |  | 25.614 | 11.626 | 11.762 | 39.444 | 32.529 | 32.653 |  |  |  | 15.348
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.291 | 0.29 | 0.208 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.277
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.316 | 0.315 | 0.208 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.304
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.134 | 0.059 | 0.06 | 0.212 | 0.014 | 0.018 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.06 | 0.059 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.069 | 0.07 | 0.212 | 0.074 | 0.077 |  |  |  | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.159 | 0.157 | 0.304 | 0.584 | 0.579 |  |  |  | 0.23
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.159 | 0.157 | 0.304 | 0.584 | 0.579 |  |  |  | 0.23
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928