## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.537 | 0.948 | 0.998 | 4.572 | 0.432 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0.965
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.768 | 7.333 | 7.382 | 4.097 | 10.013 | 9.906 | 24 | 247.832 | 245.885 | 8.069
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 34.373 | 1.251 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 0.938 | 0.93 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 22.863 | 22.664 | 0.925
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.88 | 10.47 | 10.925 | 8.669 | 10.565 | 10.531 | 24 | 270.695 | 268.549 | 11.473
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.397 | 8.01 | 8.135 | 0 | 27.267 | 26.773 | 0 | 0 | 0 | 9.271
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.408 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.397 | 8.418 | 8.538 | 0 | 27.267 | 26.773 | 0 | 0 | 0 | 9.649
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.143 | 0.023 | 0.025 | 0.293 | 0.028 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.311 | 0.18 | 0.181 | 0.207 | 0.506 | 0.5 | 1 | 1.895 | 1.887 | 0.205
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.122 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.235 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.578 | 0.221 | 0.226 | 0.5 | 0.535 | 0.534 | 1 | 2.132 | 2.122 | 0.249
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.049 | 0.05 | 0 | 0.156 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.053 | 0.054 | 0 | 0.156 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.06
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.09 | 0.317 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.317 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 47807 | 48338 | 58 | 3142 | 3200 | 1 | 114 | 115 | 51653