## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.56 | 8.563 | 8.585 | 4.47 | 38.382 | 37.34 |  |  |  | 8.854
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.432 | 3.357 | 3.354 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.322
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.156 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 2.871 | 2.861 | 0 | 6.511 | 6.311 |  |  |  | 2.893
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.54 | 0.538 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.533
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.421 | 15.36 | 15.368 | 4.47 | 44.893 | 43.651 |  |  |  | 15.632
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.39 | 8.745 | 8.784 | 3.566 | 39.949 | 38.832 |  |  |  | 9.064
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.754 | 2.744 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.719
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.396 | 11.5 | 11.529 | 3.566 | 39.949 | 38.832 |  |  |  | 11.784
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.284 | 0.167 | 0.168 | 0.127 | 1.088 | 1.058 |  |  |  | 0.176
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.032 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.07
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.025 | 0.024 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.322 | 0.265 | 0.266 | 0.127 | 1.113 | 1.082 |  |  |  | 0.273
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.049 | 0.05 | 0.035 | 0.485 | 0.471 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.057 | 0.058 | 0.035 | 0.485 | 0.471 |  |  |  | 0.061
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.234 | 0.092 | 0.092 | 0.246 | 0.198 | 0.199 |  |  |  | 0.093
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.092 | 0.092 | 0.246 | 0.198 | 0.199 |  |  |  | 0.093
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105