## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.039 | 8.796 | 8.825 | [6 empty] | 8.825
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.163 | 1.895 | 1.907 | [6 empty] | 1.907
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.805 | 1.802 | [6 empty] | 1.802
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.74 | 0.739 | [6 empty] | 0.739
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.202 | 13.236 | 13.273 | [6 empty] | 13.273
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.114 | 0.114 | [6 empty] | 0.114
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.143 | 3.658 | 3.656 | [6 empty] | 3.656
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.029 | 2.026 | [6 empty] | 2.026
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.428 | 0.427 | [6 empty] | 0.427
Genel Toplam |  | 2.399 | 6.229 | 6.223 | [6 empty] | 6.223
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.383 | 0.273 | 0.273 | [6 empty] | 0.273
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.115 | 0.024 | 0.024 | [6 empty] | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | [6 empty] | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.498 | 0.316 | 0.316 | [6 empty] | 0.316
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.032
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.032 | 0.032 | [6 empty] | 0.032
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | [6 empty] | 0.007
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.086 | 0.086 | [6 empty] | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.019 | 0.218 | 0.217 | [6 empty] | 0.217
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.019 | 0.218 | 0.217 | [6 empty] | 0.217
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618