## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.741 | 2.273 | 2.293 | 9.36 | 1.598 | 1.772 | 17.422 | 17.234 | 17.239 | 4.784
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.937 | 0.116 | 0.13 | 0.792 | 9.248 | 9.059 | 0.427 | 0 | 0.011 | 1.059
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 43.001 | 9.371 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 16.921 | 18.617 | 18.573 | 10.139
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.403 | 0.4 | 0 | 1.059 | 1.035 | 0 | 1.753 | 1.708 | 0.691
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.679 | 12.174 | 12.477 | 10.152 | 11.933 | 11.893 | 34.77 | 37.604 | 37.531 | 16.684
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.457 | 0.794 | 1.252 | 38.144 | 78.084 | 77.19 | 100.01 | 21.681 | 23.707 | 13.152
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.459 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.457 | 2.253 | 2.699 | 38.144 | 78.084 | 77.19 | 100.01 | 21.681 | 23.707 | 14.198
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.473 | 0.135 | 0.138 | 0.733 | 0.374 | 0.382 | 1.014 | 0.946 | 0.948 | 0.302
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.098 | 0.006 | 0.007 | 0.04 | 0.467 | 0.458 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0.053
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.255 | 0.056 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.111 | 0.111 | 0.06
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.013 | 0.012 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.826 | 0.203 | 0.208 | 0.773 | 0.861 | 0.86 | 1.137 | 1.07 | 1.072 | 0.423
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.007 | 0.008 | 0.187 | 0.389 | 0.384 | 0.309 | 0.262 | 0.263 | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.163 | 0.013 | 0.013 | 0.187 | 0.389 | 0.384 | 0.309 | 0.262 | 0.263 | 0.096
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.799 | 0.567 | 0.569 | 0.213 | 0 | 0.005 | 0.388 | 0.402 | 0.402 | 0.481
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.799 | 0.567 | 0.569 | 0.213 | 0 | 0.005 | 0.388 | 0.402 | 0.402 | 0.481
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534