## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.861 | 6.666 | 6.826 |  |  |  | 12.067 | 6.312 | 6.429 | 6.752
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.48 | 1.47 |  |  |  | 0 | 10.779 | 10.56 | 3.166
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.861 | 8.146 | 8.296 |  |  |  | 12.067 | 17.091 | 16.989 | 9.918
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 30.6 | 11.407 | 11.529 |  |  |  | 12.067 | 13.988 | 13.949 | 11.98
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.447 | 56.133 | 55.894 |  |  |  | 24.233 | 59.394 | 58.678 | 56.413
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.689 | 7.641 |  |  |  | 0 | 11.973 | 11.729 | 8.403
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.047 | 75.229 | 75.064 |  |  |  | 36.3 | 85.355 | 84.356 | 76.796
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.929 | 0.417 | 0.42 |  |  |  | 0.681 | 0.364 | 0.37 | 0.411
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.104 | 0.102 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.929 | 0.437 | 0.44 |  |  |  | 0.681 | 0.468 | 0.472 | 0.446
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.322 | 0.321 |  |  |  | 0.153 | 0.395 | 0.39 | 0.334
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 0.348 | 0.347 |  |  |  | 0.153 | 0.331 | 0.328 | 0.343
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.306 | 0.728 | 0.726 |  |  |  | 0.306 | 0.766 | 0.757 | 0.731
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.286 | 0.001 | 0.003 |  |  |  | 0.306 | 0 | 0.006 | 0.004
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.286 | 0.001 | 0.003 |  |  |  | 0.306 | 0 | 0.006 | 0.004
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 15337 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3467 | 3539 | 18974