## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ARMUTLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.279 | 22.602 | 22.592 |  |  |  | 1.304 | 1.897 | 1.894 | 18.291
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.9 | 8.357 | 8.353 |  |  |  | 3.652 | 5.367 | 5.355 | 7.73
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.65 | 4.64 |  |  |  | 0 | 2.583 | 2.566 | 4.209
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.179 | 35.609 | 35.585 |  |  |  | 4.956 | 9.847 | 9.815 | 30.23
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.829 | 18.571 | 18.537 |  |  |  | 35.27 | 77.23 | 76.951 | 30.676
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.699 | 2.693 |  |  |  | 0 | 19.819 | 19.687 | 6.224
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.829 | 21.27 | 21.23 |  |  |  | 35.27 | 97.049 | 96.638 | 36.9
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.107 | 1.407 | 1.407 |  |  |  | 0.435 | 0.632 | 0.631 | 1.246
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.821 | 0.994 | 0.994 |  |  |  | 0.435 | 0.639 | 0.638 | 0.92
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.928 | 2.437 | 2.436 |  |  |  | 0.87 | 1.288 | 1.286 | 2.198
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.315 | 0.314 |  |  |  | 0.478 | 0.847 | 0.845 | 0.425
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.075 | 0.074 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.334 | 0.333 |  |  |  | 0.478 | 0.922 | 0.919 | 0.455
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.929 | 1.609 | 1.608 |  |  |  | 0.87 | 1.27 | 1.268 | 1.537
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.929 | 1.609 | 1.608 |  |  |  | 0.87 | 1.27 | 1.268 | 1.537
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28 | 13151 | 13179 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3434 | 3457 | 16636