## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.809 | 13.286 | 13.282 | 0 | 0 | 0 | 12.736 | 19.603 | 19.545 | 13.752
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 3.879 | 3.856 | 0.362
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.756 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 4.142 | 2.855
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.166 | 0.053
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.809 | 16.084 | 16.073 | 0 | 0 | 0 | 13.884 | 27.826 | 27.709 | 17.022
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.953 | 1.939 | 1.947 | 51.429 | 7.578 | 7.815 | 25.904 | 19.213 | 19.269 | 3.626
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.798 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832 | 4.791 | 1.164
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.953 | 2.737 | 2.743 | 51.429 | 7.578 | 7.815 | 25.904 | 24.045 | 24.06 | 4.79
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.269 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.621 | 0.619 | 0.344
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.029 | 0.029 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.676 | 0.673 | 0.369
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.057 | 0.057 | 0.286 | 0.287 | 0.287 | 0.2 | 0.291 | 0.29 | 0.081
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.064 | 0.064 | 0.286 | 0.287 | 0.287 | 0.2 | 0.321 | 0.32 | 0.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.1 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.256 | 0.256 | 0.163
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.256 | 0.256 | 0.163
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481