## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.348 | 19.258 | 19.281 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 4.532 | 4.531 | 14.618
Dağıtım-OG | Dışsal | 13.148 | 10.245 | 10.247 | 42.646 | 50.194 | 50.182 | 11.455 | 30.23 | 30.132 | 19.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.013 | 2.011 | 0 | 13.804 | 13.784 | 0 | 21.799 | 21.684 | 5.759
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.496 | 31.645 | 31.668 | 42.646 | 63.998 | 63.966 | 15.791 | 56.561 | 56.347 | 39.478
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.739 | 33.399 | 33.382 | 14.031 | 2.003 | 2.02 | 0 | 11.6 | 11.539 | 25.978
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.911 | 0.911 | 0 | 2.05 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 1.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.739 | 34.31 | 34.293 | 14.031 | 4.053 | 4.067 | 0 | 11.6 | 11.539 | 27.013
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.261 | 0.555 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.695 | 0.694 | 0.468
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.261 | 0.203 | 0.203 | 0.846 | 0.996 | 0.996 | 0.227 | 0.6 | 0.598 | 0.377
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0.182 | 0.181 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.522 | 0.776 | 0.775 | 0.846 | 1.074 | 1.074 | 0.636 | 1.477 | 1.473 | 0.887
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.176 | 0.176 | 0.154 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.138
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.184 | 0.184 | 0.154 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.148
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.261 | 1.187 | 1.187 | 0.846 | 0.993 | 0.993 | 0.364 | 0.685 | 0.683 | 1.11
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.261 | 1.187 | 1.187 | 0.846 | 0.993 | 0.993 | 0.364 | 0.685 | 0.683 | 1.11
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 36630 | 36653 | 13 | 8789 | 8802 | 22 | 4168 | 4190 | 49645