## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.27 | 0.222 | 0.232 | 3.6 | 14.324 | 14.302 | 78.149 | 74.92 | 75.003 | 35.417
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.554 | 1.538 | 0 | 0.519 | 0.518 | 0 | 3.505 | 3.415 | 1.885
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.571 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.136 | 0.384
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.27 | 3.347 | 3.325 | 3.6 | 14.843 | 14.82 | 78.149 | 78.564 | 78.554 | 37.686
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 71.324 | 71.213 | 14.801 | 17.212 | 17.15 | 34.627
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 3.457 | 1.373
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 71.324 | 71.213 | 14.801 | 20.76 | 20.607 | 36
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.2 | 0.561 | 0.56 | 1.727 | 1.246 | 1.259 | 0.719
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.2 | 0.563 | 0.562 | 1.727 | 1.279 | 1.291 | 0.74
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.942 | 0.941 | 0.143 | 0.176 | 0.176 | 0.437
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.942 | 0.941 | 0.143 | 0.194 | 0.193 | 0.444
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.28 | 0.278 | 0.067 | 0.014 | 0.014 | 0.322 | 0.191 | 0.194 | 0.142
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.28 | 0.278 | 0.067 | 0.014 | 0.014 | 0.322 | 0.191 | 0.194 | 0.142
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 7650 | 7727 | 30 | 14186 | 14216 | 370 | 14081 | 14451 | 36394