## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.003 | 6.786 | 6.757 | 20.023 | 1.172 | 1.852 | 39.92 | 39.376 | 39.399 | 13.909
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.991 | 0.985 | 0 | 1.147 | 1.105 | 0 | 6.938 | 6.65 | 2.279
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.003 | 7.777 | 7.742 | 20.023 | 2.319 | 2.957 | 39.92 | 46.314 | 46.049 | 16.188
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 12.823 | 5.037 | 5.318 | 18.931 | 10.655 | 10.999 | 2.789
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.115 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 2.726 | 1.416
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.115 | 1.108 | 12.823 | 5.037 | 5.318 | 18.931 | 13.499 | 13.725 | 4.205
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.098 | 0.098 | 0.229 | 0.022 | 0.03 | 0.54 | 0.577 | 0.576 | 0.203
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.064 | 0.061 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.117 | 0.116 | 0.229 | 0.038 | 0.045 | 0.54 | 0.641 | 0.637 | 0.231
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.022 | 0.024 | 0.119 | 0.093 | 0.094 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.022 | 0.024 | 0.119 | 0.109 | 0.109 | 0.028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.045 | 0.328 | 0.326 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0.169 | 0.187 | 0.187 | 0.277
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.328 | 0.326 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0.169 | 0.187 | 0.187 | 0.277
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 25501 | 25658 | 70 | 1871 | 1941 | 337 | 7781 | 8118 | 35717