## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.191 | 7.571 | 7.6 | 4.863 | 7.125 | 7.072 | 15.407 | 43.567 | 43.024 | 17.372
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.655 | 0.65 | 0 | 2.084 | 2.036 | 0 | 1.529 | 1.499 | 0.999
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 3.007 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.191 | 8.262 | 8.285 | 4.863 | 12.216 | 12.045 | 15.407 | 45.096 | 44.523 | 18.636
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.709 | 3.679 | 1.1 | 6.518 | 6.392 | 20.194 | 16.933 | 16.996 | 7.592
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.82 | 1.806 | 0 | 23.126 | 22.588 | 0 | 3.492 | 3.424 | 3.965
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.529 | 5.485 | 1.1 | 29.644 | 28.98 | 20.194 | 20.425 | 20.42 | 11.557
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.515 | 0.513 | 0.521 | 0.792 | 0.785 | 0.716 | 0.94 | 0.936 | 0.653
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.527 | 0.525 | 0.521 | 0.815 | 0.808 | 0.716 | 0.949 | 0.944 | 0.665
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.037 | 0.037 | 0.194 | 0.128 | 0.129 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.088 | 0.086 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.021 | 0.125 | 0.123 | 0.194 | 0.139 | 0.14 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.643 | 1.135 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 1.55 | 1.535 | 1.15
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.643 | 1.135 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 1.55 | 1.535 | 1.15
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 129 | 15930 | 16059 | 48 | 2016 | 2064 | 134 | 6812 | 6946 | 25069