## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.381 | 7.865 | 7.857 | 68.743 | 15.69 | 16.097 | 24.158 | 31.046 | 30.969 | 15.985
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.218 | 1.214 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0.785 | 0.776 | 1.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.023 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.732 | 0.893
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.381 | 10.106 | 10.091 | 68.743 | 15.768 | 16.174 | 24.158 | 32.571 | 32.477 | 17.911
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.048 | 0.048 | 5.486 | 4.583 | 4.589 | 22.603 | 12.226 | 12.341 | 4.376
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.518 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 2.481 | 3.687
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 4.566 | 4.552 | 5.486 | 4.583 | 4.589 | 22.603 | 14.735 | 14.822 | 8.063
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.317 | 0.316 | 2 | 1.086 | 1.093 | 0.888 | 1.092 | 1.089 | 0.602
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.188 | 0.352 | 0.351 | 2 | 1.087 | 1.094 | 0.888 | 1.111 | 1.108 | 0.631
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 1.143 | 0.955 | 0.956 | 0.128 | 0.069 | 0.07 | 0.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.04 | 0.04 | 1.143 | 0.955 | 0.956 | 0.128 | 0.088 | 0.088 | 0.082
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.436 | 0.434 | 0.153
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.436 | 0.434 | 0.153
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 20601 | 20665 | 7 | 905 | 912 | 125 | 11078 | 11203 | 32780