## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EYLÜL
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.424 | 2.671 | 2.673 |  |  |  | 98.014 | 46.915 | 48.363 | 7.919
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.419 | 1.415 |  |  |  | 0 | 4.609 | 4.478 | 1.767
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.76 | 0.757 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.67
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.424 | 4.85 | 4.845 |  |  |  | 98.014 | 51.524 | 52.841 | 10.356
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.598 | 0.911 | 0.913 |  |  |  | 3.031 | 4.591 | 4.547 | 1.33
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.469 | 1.465 |  |  |  | 0 | 9.375 | 9.11 | 2.342
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.598 | 2.38 | 2.378 |  |  |  | 3.031 | 13.966 | 13.657 | 3.672
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.103 | 0.103 |  |  |  | 1.989 | 1.443 | 1.458 | 0.258
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.133 | 0.133 |  |  |  | 1.989 | 1.476 | 1.49 | 0.288
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.151 | 0.104 | 0.105 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0.151 | 0.13 | 0.13 | 0.038
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.042 | 0.06 | 0.059 |  |  |  | 0.147 | 0.162 | 0.161 | 0.071
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.06 | 0.059 |  |  |  | 0.147 | 0.162 | 0.161 | 0.071
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150