## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.05 | 0.053 | 0.029
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.035 | 25.013 | 25.071 | 66.542 | 54.45 | 54.548 | 60.333 | 63.45 | 63.405 | 32.547
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.189 | 0.288 | 0.287 | 0 | 1.11 | 1.101 | 0.502 | 0.51 | 0.51 | 0.382
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.031 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 2.38 | 2.384 | 0.333
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 2.446 | 2.433 | 0 | 5.452 | 5.408 | 0 | 6.806 | 6.71 | 3.242
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.304 | 0.302 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.095 | 0.093 | 0.252
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 35.512 | 28.112 | 28.154 | 66.542 | 61.063 | 61.108 | 63.761 | 73.291 | 73.155 | 36.801
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.655 | 4.653 | 4.647 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.694 | 0.689 | 3.749
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.746 | 12.016 | 12.043 | 30.281 | 23.245 | 23.302 | 25.551 | 21.321 | 21.381 | 14.187
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.937 | 0.932 | 0 | 0.586 | 0.581 | 0 | 0.321 | 0.316 | 0.821
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.414 | 17.606 | 17.622 | 30.281 | 23.831 | 23.883 | 25.949 | 22.336 | 22.386 | 18.757
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.008 | 0.009 | 0.005
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.735 | 0.592 | 0.592 | 1.239 | 0.874 | 0.877 | 1.005 | 1.276 | 1.272 | 0.706
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.759 | 0.636 | 0.636 | 1.239 | 0.923 | 0.925 | 1.073 | 1.375 | 1.371 | 0.758
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.029
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.096 | 0.096 | 0.285 | 0.201 | 0.202 | 0.128 | 0.131 | 0.131 | 0.109
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.138 | 0.138 | 0.285 | 0.206 | 0.207 | 0.131 | 0.138 | 0.138 | 0.144
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.349 | 0.326 | 0.326 | 0.488 | 0.325 | 0.327 | 0.556 | 1.026 | 1.019 | 0.419
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.326 | 0.326 | 0.488 | 0.325 | 0.327 | 0.556 | 1.026 | 1.019 | 0.419
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.