## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.967 | 16.572 | 16.701 | 72.07 | 88.867 | 88.571 | 68.45 | 39.589 | 40.54 | 21.219
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.875 | 0.803 | 0.811 | 8.923 | 2.977 | 3.082 | 0.019 | 1.3 | 1.258 | 0.946
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.121 | 0.278 | 0.277 | 0.121 | 0.553 | 0.545 | 1.442 | 7.628 | 7.424 | 0.457
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 2.98 | 2.959 | 0 | 8.574 | 8.422 | 0 | 7.448 | 7.203 | 3.358
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.805 | 1.792 | 0 | 1.463 | 1.437 | 0 | 0.002 | 0.002 | 1.731
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.288 | 22.44 | 22.544 | 81.114 | 102.434 | 102.057 | 69.911 | 55.967 | 56.427 | 27.715
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.165 | 7.24 | 7.365 | 65.36 | 52.92 | 53.14 | 10.937 | 96.683 | 93.858 | 11.89
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.514 | 0.393 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.372 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Genel Toplam |  | 25.881 | 9.247 | 9.371 | 65.36 | 52.92 | 53.14 | 10.937 | 96.683 | 93.858 | 13.738
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.498 | 0.383 | 0.384 | 0.997 | 1.567 | 1.557 | 1.388 | 0.771 | 0.791 | 0.458
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.043 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.039
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.073 | 0.071 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0 | 0.067 | 0.065 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.012
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.541 | 0.465 | 0.466 | 1.041 | 1.651 | 1.64 | 1.408 | 0.918 | 0.934 | 0.541
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.078 | 0.078 | 0.246 | 0.174 | 0.175 | 0.038 | 0.276 | 0.268 | 0.088
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.133 | 0.099 | 0.099 | 0.246 | 0.174 | 0.175 | 0.038 | 0.276 | 0.268 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.141 | 0.098 | 0.098 | 0.307 | 0.584 | 0.58 | 0.307 | 0.462 | 0.457 | 0.133
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.098 | 0.098 | 0.307 | 0.584 | 0.58 | 0.307 | 0.462 | 0.457 | 0.133
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.