## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.197 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.022 | 0.022 | 0.011
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.815 | 23.167 | 23.236 | 73.952 | 69.615 | 69.669 | 90.936 | 93.372 | 93.325 | 32.71
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.28 | 0.53 | 0.535 | 5.83 | 1.75 | 1.8 | 2.726 | 2.245 | 2.254 | 0.775
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.367 | 0.183 | 0.184 | 0.269 | 0.253 | 0.253 | 1.186 | 2.11 | 2.092 | 0.367
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 3.104 | 3.084 | 0 | 6.576 | 6.495 | 0.014 | 7.013 | 6.877 | 3.653
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.126 | 1.118 | 0 | 0.739 | 0.73 | 0 | 0.108 | 0.106 | 0.999
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.009
Genel Toplam |  | 35.734 | 28.124 | 28.172 | 80.051 | 78.946 | 78.96 | 94.933 | 104.919 | 104.724 | 38.524
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.359 | 1.734 | 1.732 | 0.117 | 0.582 | 0.576 | 3.706 | 2.465 | 2.489 | 1.73
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.733 | 8.864 | 8.941 | 50.627 | 33.018 | 33.236 | 29.294 | 39.092 | 38.902 | 13.271
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.976 | 0.221 | 0.226 | 0.784 | 0.954 | 0.952 | 0.684 | 0.537 | 0.54 | 0.301
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 1.455 | 1.445 | 0 | 0.503 | 0.496 | 0 | 1.206 | 1.182 | 1.361
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Genel Toplam |  | 23.071 | 12.298 | 12.368 | 51.528 | 35.057 | 35.26 | 33.684 | 43.3 | 43.113 | 16.683
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.001
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.603 | 0.665 | 0.665 | 1.15 | 1.3 | 1.298 | 1.675 | 1.751 | 1.75 | 0.806
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.01 | 0.01 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.025
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.02 | 0.02 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.032
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 1.181 | 1.364 | 1.362 | 1.727 | 1.861 | 1.859 | 0.875
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | 0.068 | 0.037 | 0.038 | 0.02
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.093 | 0.093 | 0.246 | 0.163 | 0.164 | 0.224 | 0.241 | 0.241 | 0.111
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.122 | 0.122 | 0.253 | 0.188 | 0.189 | 0.294 | 0.284 | 0.285 | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.205 | 0.209 | 0.209 | 0.379 | 0.5 | 0.499 | 0.655 | 0.933 | 0.928 | 0.294
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.205 | 0.209 | 0.209 | 0.379 | 0.5 | 0.499 | 0.655 | 0.933 | 0.928 | 0.294
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.