## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.819 | 51.373 | 51.331 | 76.95 | 75.485 | 75.488 | 192.284 | 141.685 | 142.158 | 62.168
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.859 | 6.842 | 0 | 6.717 | 6.704 | 0 | 11.744 | 11.634 | 7.352
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.819 | 58.268 | 58.209 | 76.95 | 82.202 | 82.192 | 192.284 | 153.429 | 153.792 | 69.55
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.495 | 5.011 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 11.023 | 11.031 | 5.456
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.798 | 9.722 | 9.729 | 4.74 | 0.749 | 0.757 | 10.291 | 14.405 | 14.367 | 9.836
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.21 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0.754 | 1.106
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.293 | 15.943 | 15.966 | 4.74 | 0.749 | 0.757 | 22.151 | 26.189 | 26.152 | 16.398
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.072 | 1.728 | 1.726 | 2.9 | 2.947 | 2.947 | 3.026 | 2.99 | 2.991 | 1.916
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.093 | 0.092 | 0.064
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.072 | 1.787 | 1.785 | 2.9 | 3.042 | 3.042 | 3.026 | 3.083 | 3.083 | 1.98
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.084 | 0.083 | 0.041
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.161 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.018 | 0.018 | 0.185 | 0.213 | 0.213 | 0.16
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.209 | 0.209 | 0.05 | 0.018 | 0.018 | 0.254 | 0.302 | 0.301 | 0.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.293 | 0.339 | 0.339 | 0.8 | 0.946 | 0.946 | 0.478 | 0.678 | 0.676 | 0.402
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.293 | 0.339 | 0.339 | 0.8 | 0.946 | 0.946 | 0.478 | 0.678 | 0.676 | 0.402
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.