## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.805 | 36.726 | 36.681 | 103.675 | 44.87 | 45.433 | 115.294 | 135.952 | 135.481 | 65.085
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.309 | 0.004 | 0.006 | 0.716 | 0 | 0.007 | 5.879 | 5.035 | 5.054 | 1.427
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.333 | 0.235 | 0.253 | 1.881 | 0.041 | 0.059 | 0.08 | 0.373 | 0.366 | 0.272
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.083 | 3.065 | 0 | 2.898 | 2.87 | 0.033 | 6.113 | 5.974 | 3.871
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.273 | 0.271 | 0 | 0.587 | 0.581 | 0 | 0.182 | 0.178 | 0.265
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.13 | 0.037
Genel Toplam |  | 32.447 | 40.321 | 40.276 | 106.272 | 48.396 | 48.95 | 121.286 | 147.788 | 147.183 | 70.957
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0 | 0 | 1.154 | 4.437 | 4.405 | 7.205 | 3.548 | 3.631 | 1.317
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.582 | 8.692 | 8.692 | 9.582 | 4.323 | 4.373 | 42.638 | 45.26 | 45.2 | 18.683
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 7.732 | 7.272 | 7.276 | 1.568 | 1.451 | 1.454 | 0.895
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.614 | 3.593 | 0 | 2.164 | 2.143 | 0 | 2.728 | 2.666 | 3.235
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.622 | 12.306 | 12.285 | 18.468 | 18.196 | 18.197 | 51.411 | 52.987 | 52.951 | 24.13
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.866 | 1.787 | 1.782 | 1.777 | 1.009 | 1.016 | 2.179 | 2.371 | 2.367 | 1.895
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.058 | 0.049 | 0.049 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.042 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.911 | 1.824 | 1.819 | 1.799 | 1.04 | 1.046 | 2.238 | 2.48 | 2.475 | 1.951
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0.037 | 0.141 | 0.14 | 0.149 | 0.077 | 0.079 | 0.032
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.124 | 0.124 | 0.161 | 0.069 | 0.07 | 0.387 | 0.363 | 0.364 | 0.188
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.144 | 0.144 | 0.224 | 0.249 | 0.249 | 0.54 | 0.454 | 0.457 | 0.239
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.246 | 0.436 | 0.435 | 0.535 | 0.551 | 0.551 | 0.913 | 1.038 | 1.035 | 0.612
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.246 | 0.436 | 0.435 | 0.535 | 0.551 | 0.551 | 0.913 | 1.038 | 1.035 | 0.612
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.