## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.637 | 4.427 | 4.563 | 22.428 | 48.135 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 8.253
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.918 | 2.901 | 0 | 9.171 | 9.016 | 0 | 0 | 0 | 3.423
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.637 | 7.345 | 7.464 | 22.428 | 58.41 | 57.802 | 0 | 0 | 0 | 11.769
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.009 | 1.142 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.719 | 0.715 | 0 | 3.278 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0.929
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.009 | 1.861 | 1.897 | 0 | 3.278 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 2.009
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.424 | 0.111 | 0.113 | 0.497 | 0.67 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.16
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.089 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.424 | 0.138 | 0.14 | 0.497 | 0.768 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0.193
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.024 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.027
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.125 | 0.04 | 0.041 | 0.267 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.04 | 0.041 | 0.267 | 0.012 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094