## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.705 | 24.067 | 24.128 |  |  |  | 22.643 | 35.89 | 35.703 | 24.612
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 98.374 | 76.194 | 76.506 | 3.195
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 2.642 | 2.63 |  |  |  | 0 | 19.288 | 19.016 | 3.314
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.107
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.831 | 26.82 | 26.868 |  |  |  | 121.017 | 131.392 | 131.245 | 31.228
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.143 | 47.523 | 47.352 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45.375
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.008 | 1.999 |  |  |  | 0 | 12.705 | 12.526 | 2.438
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.143 | 49.531 | 49.351 |  |  |  | 0 | 12.705 | 12.526 | 47.813
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 0.772 | 0.771 |  |  |  | 0.957 | 0.932 | 0.933 | 0.778
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.783 | 0.606 | 0.609 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0.137 | 0.135 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.568 | 0.808 | 0.807 |  |  |  | 1.74 | 1.675 | 1.677 | 0.843
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.42 | 0.419 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.401
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.436 | 0.435 |  |  |  | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.42
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.116 | 0.197 | 0.197 |  |  |  | 0.391 | 0.303 | 0.304 | 0.201
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.197 | 0.197 |  |  |  | 0.391 | 0.303 | 0.304 | 0.201
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129