## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 155.04 | 287.1 | 285.625 | 188.941 | 222.082 | 221.694 | 221.32 | 210.013 | 210.077 | 231.272
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.543 | 11.414 | 0 | 8.804 | 8.7 | 0 | 3.978 | 3.955 | 7.144
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 5.513 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.949 | 2.174
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 155.04 | 304.156 | 302.491 | 188.941 | 230.886 | 230.394 | 221.32 | 215.951 | 215.981 | 240.59
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.78 | 41.64 | 41.619 | 95.473 | 138.582 | 138.077 | 65.4 | 64.376 | 64.382 | 81.508
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.48 | 0.222
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.78 | 41.64 | 41.619 | 95.473 | 138.582 | 138.077 | 65.4 | 64.859 | 64.862 | 81.73
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.333 | 2.636 | 2.633 | 3.634 | 4.183 | 4.176 | 2.567 | 2.314 | 2.315 | 2.956
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.333 | 2.731 | 2.727 | 3.634 | 4.225 | 4.218 | 2.567 | 2.356 | 2.357 | 3.01
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.433 | 0.369 | 0.37 | 0.439 | 0.772 | 0.768 | 0.267 | 0.216 | 0.216 | 0.42
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.369 | 0.37 | 0.439 | 0.772 | 0.768 | 0.267 | 0.219 | 0.219 | 0.421
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.433 | 1.874 | 1.869 | 1.024 | 1.206 | 1.203 | 1.433 | 1.541 | 1.541 | 1.515
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.433 | 1.874 | 1.869 | 1.024 | 1.206 | 1.203 | 1.433 | 1.541 | 1.541 | 1.515
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 2655 | 2685 | 41 | 3458 | 3499 | 30 | 5274 | 5304 | 11488