## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.703 | 31.097 | 31.036 |  |  |  | 30 | 81.635 | 81.165 | 31.707
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.914 | 40.91 | 40.865 | 0.547
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.795 | 4.312 | 4.298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.24
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.435 | 0.432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.426
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.498 | 35.844 | 35.766 |  |  |  | 65.914 | 122.545 | 122.03 | 36.92
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 51.21 | 66.113 | 66.026 |  |  |  | 111.086 | 101.197 | 101.287 | 66.498
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.908 | 12.09 | 12.356 |  |  |  | 217.543 | 131.896 | 132.676 | 13.965
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.153 | 1.147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.131
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 109.118 | 79.356 | 79.529 |  |  |  | 328.629 | 233.093 | 233.963 | 81.594
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.529 | 0.613 | 0.613 |  |  |  | 0.571 | 0.921 | 0.918 | 0.617
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.286 | 0.325 | 0.325 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.535 | 0.653 | 0.653 |  |  |  | 0.857 | 1.246 | 1.243 | 0.66
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.395 | 0.51 | 0.509 |  |  |  | 0.857 | 0.781 | 0.782 | 0.513
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.322 | 0.057 | 0.059 |  |  |  | 1.714 | 1.039 | 1.046 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.717 | 0.575 | 0.576 |  |  |  | 2.571 | 1.82 | 1.828 | 0.593
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.292 | 0.286 | 0.286 |  |  |  | 1 | 0.95 | 0.951 | 0.295
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.292 | 0.286 | 0.286 |  |  |  | 1 | 0.95 | 0.951 | 0.295
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 329 | 56378 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 7 | 762 | 769 | 57476