## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.013 | 5.759 | 5.799 |  |  |  | 82.813 | 102.727 | 102.607 | 54.669
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.228 | 11.404 | 11.369 |  |  |  | 0.964 | 1.154 | 1.152 | 6.212
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.313 | 0.044 | 0.051 |  |  |  | 0 | 1.693 | 1.683 | 0.875
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.119 | 0.118 |  |  |  | 0 | 3.658 | 3.636 | 1.894
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.167 | 0.166 | 0.084
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.554 | 17.326 | 17.337 |  |  |  | 83.777 | 109.399 | 109.244 | 63.734
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.758 | 12.632 | 12.633 |  |  |  | 52.038 | 52.043 | 52.043 | 32.528
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.131 | 3.114 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.542
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.758 | 15.763 | 15.747 |  |  |  | 52.038 | 52.043 | 52.043 | 34.07
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.513 | 0.29 | 0.291 |  |  |  | 1.157 | 1.418 | 1.416 | 0.859
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.213 | 0.464 | 0.462 |  |  |  | 0.146 | 0.172 | 0.172 | 0.316
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.739 | 0.757 | 0.756 |  |  |  | 1.303 | 1.63 | 1.628 | 1.197
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.257 | 0.257 |  |  |  | 0.393 | 0.42 | 0.42 | 0.339
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.289 | 0.289 |  |  |  | 0.393 | 0.42 | 0.42 | 0.355
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.18 | 0.156 | 0.157 | 0.079
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.18 | 0.156 | 0.157 | 0.079
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 14367 | 14447 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14639 | 14728 | 29175