## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.918 | 66.054 | 65.973 | 4.249 | 5.787 | 5.786 | 1.013 | 6.563 | 6.51 | 45.842
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.124 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.332 | 2.326 | 0 | 1.379 | 1.377 | 0 | 3.714 | 3.678 | 2.256
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.833 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.042 | 69.319 | 69.23 | 4.249 | 7.166 | 7.163 | 1.013 | 10.277 | 10.188 | 48.717
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.997 | 5.488 | 5.486 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 19.135 | 18.984 | 5.69
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.494 | 0.492 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.349
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.997 | 5.982 | 5.978 | 0 | 0.099 | 0.099 | 3.2 | 19.135 | 18.984 | 6.039
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.143 | 1.357 | 1.356 | 0.184 | 0.139 | 0.139 | 0.097 | 0.501 | 0.497 | 0.986
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.146 | 1.394 | 1.393 | 0.184 | 0.153 | 0.153 | 0.097 | 0.534 | 0.53 | 1.018
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.092 | 0.091 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.092 | 0.091 | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.389 | 0.461 | 0.461 | 0.388 | 0.26 | 0.261 | 0.124 | 0.55 | 0.545 | 0.424
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.389 | 0.461 | 0.461 | 0.388 | 0.26 | 0.261 | 0.124 | 0.55 | 0.545 | 0.424
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288