## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.34 | 42.046 | 42.208 |  | 35.4 | 35.4 | 44.839 | 36.323 | 36.548 | 40.948
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.293 | 0.405 | 0.402 | 0.09
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.657 | 1.633 |  | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 2.484 | 1.822
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.655 | 0.646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.304 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
Genel Toplam |  | 53.34 | 44.662 | 44.787 |  | 35.4 | 35.4 | 45.15 | 39.28 | 39.434 | 43.595
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.95 | 39.067 | 38.979 |  | 0 | 0 | 13.329 | 11.948 | 11.985 | 32.969
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.937 | 4.866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.783
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.95 | 44.004 | 43.845 |  | 0 | 0 | 13.329 | 11.948 | 11.985 | 36.752
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.904 | 1.043 | 1.041 |  | 1 | 1 | 0.601 | 0.519 | 0.521 | 0.926
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.904 | 1.078 | 1.075 |  | 1 | 1 | 0.607 | 0.545 | 0.547 | 0.959
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.211 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 0.179
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.239 | 0.238 |  | 0 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 0.201
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.41 | 1.214 | 1.202 |  | 4 | 4 | 0.164 | 0.262 | 0.259 | 0.993
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.41 | 1.214 | 1.202 |  | 4 | 4 | 0.164 | 0.262 | 0.259 | 0.993
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164