## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.445 | 4.76 | 4.855 | 126.608 | 174.313 | 173.186 |  | 0 | 0 | 14.221
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.088 | 3.081 | 0 | 5.163 | 5.041 |  | 0 | 0 | 3.19
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.451 | 0.45 | 0 | 0.139 | 0.136 |  | 0 | 0 | 0.432
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.445 | 8.299 | 8.386 | 126.608 | 179.615 | 178.363 |  | 0 | 0 | 17.843
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.64 | 7.586 | 7.605 | 56.522 | 85.4 | 84.718 |  | 0 | 0 | 11.894
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.157
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.916 | 7.753 | 7.772 | 56.522 | 85.4 | 84.718 |  | 0 | 0 | 12.051
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.664 | 0.055 | 0.057 | 2.365 | 3.121 | 3.103 |  | 0 | 0 | 0.226
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.031 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.664 | 0.099 | 0.101 | 2.365 | 3.154 | 3.135 |  | 0 | 0 | 0.27
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.138 | 0.07 | 0.07 | 0.743 | 0.922 | 0.918 |  | 0 | 0 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.073 | 0.073 | 0.743 | 0.922 | 0.918 |  | 0 | 0 | 0.119
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.244 | 0.024 | 0.025 | 1.027 | 0.935 | 0.937 |  | 0 | 0 | 0.076
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.244 | 0.024 | 0.025 | 1.027 | 0.935 | 0.937 |  | 0 | 0 | 0.076
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543