## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / BÜYÜKORHAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.66 | 45.375 | 45.361 | 354.4 | 448.229 | 447.91 | 95.175 | 102.578 | 102.523 | 100.82
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 49 | 81.165 | 80.993 | 70 | 44.179 | 44.267 | 65.625 | 87.25 | 87.09 | 79.702
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.85 | 0.846 | 0 | 39.009 | 38.876 | 0 | 13.181 | 13.083 | 8.364
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.58 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 91.66 | 127.97 | 127.777 | 424.4 | 531.417 | 531.053 | 161.9 | 203.009 | 202.704 | 189.222
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.192 | 0.064
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.192 | 0.064
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.267 | 1.777 | 1.774 | 4.667 | 5.747 | 5.743 | 2.375 | 2.651 | 2.649 | 2.425
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.467 | 0.773 | 0.771 | 0.667 | 0.421 | 0.422 | 0.625 | 0.831 | 0.829 | 0.759
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.339 | 0.338 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.734 | 2.563 | 2.558 | 5.334 | 6.507 | 6.503 | 3.167 | 3.563 | 3.56 | 3.249
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.1 | 0.249 | 0.249 | 1.333 | 1.432 | 1.432 | 0.375 | 1.016 | 1.011 | 0.61
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.249 | 0.249 | 1.333 | 1.432 | 1.432 | 0.375 | 1.016 | 1.011 | 0.61
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 5577 | 5607 | 3 | 877 | 880 | 24 | 3218 | 3242 | 9729