## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.926 | 26.775 | 26.693 | 52.56 | 55.777 | 55.766 |  |  |  | 27.13
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.073 | 1.068 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.052
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.103 | 3.088 | 0 | 0.097 | 0.096 |  |  |  | 3.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.926 | 30.952 | 30.85 | 52.56 | 55.874 | 55.862 |  |  |  | 31.226
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.263 | 13.4 | 13.497 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.294
Dağıtım-OG | Güvenlik | 28.587 | 6.606 | 6.713 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.612
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.368 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.361
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.85 | 20.374 | 20.576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.267
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.515 | 0.514 | 1.6 | 1.611 | 1.611 |  |  |  | 0.531
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.549 | 0.548 | 1.6 | 1.612 | 1.612 |  |  |  | 0.565
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.055 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.059 | 0.073 | 0.073 | 1.4 | 1.027 | 1.028 |  |  |  | 0.087
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.073 | 0.073 | 1.4 | 1.027 | 1.028 |  |  |  | 0.087
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 475 | 96950 | 97425 | 5 | 1483 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 98913