## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.82 | 17.3 | 17.498 | 888.6 | 651.64 | 659.284 |  |  |  | 18.863
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.94 | 3.914 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.906
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.871 | 2.852 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.846
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.82 | 24.111 | 24.264 | 888.6 | 651.64 | 659.284 |  |  |  | 25.615
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.115 | 0.189 | 0.195 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.195
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.398 | 9.19 | 9.341 | 76.8 | 74.24 | 74.323 |  |  |  | 9.479
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.577 | 5.541 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.529
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.513 | 14.956 | 15.077 | 76.8 | 74.24 | 74.323 |  |  |  | 15.203
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.137 | 0.497 | 0.501 | 7.667 | 6.811 | 6.839 |  |  |  | 0.515
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.137 | 0.586 | 0.589 | 7.667 | 6.811 | 6.839 |  |  |  | 0.603
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.026 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.102 | 0.102 | 1 | 0.967 | 0.968 |  |  |  | 0.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.359 | 0.165 | 0.166 | 1 | 0.967 | 0.968 |  |  |  | 0.168
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.018 | 0.018 | 2 | 1.956 | 1.957 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.018 | 0.018 | 2 | 1.956 | 1.957 |  |  |  | 0.022
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733