## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.422 | 6.492 | 7.185 | 146.854 | 122.556 | 123.226 | 52.848 | 17.652 | 18.944 | 18.482
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.678 | 0.663 | 50.279 | 46.849 | 46.943 | 0 | 0 | 0 | 3.522
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.019 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.362 | 4.27 | 0 | 4.887 | 4.752 | 0 | 6.175 | 5.948 | 4.818
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.977 | 0.956 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.6
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.599 | 12.509 | 13.078 | 197.133 | 174.306 | 174.935 | 53.363 | 23.827 | 24.911 | 27.43
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.886 | 0.253 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 141.262 | 136.165 | 42.183
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.886 | 0.253 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 141.262 | 136.165 | 42.183
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63 | 0.157 | 0.167 | 1.042 | 1.173 | 1.169 | 1.231 | 0.347 | 0.38 | 0.299
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.286 | 0.211 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.064 | 0.062 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.631 | 0.239 | 0.248 | 1.328 | 1.404 | 1.402 | 1.242 | 0.411 | 0.442 | 0.384
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.395 | 0.381 | 0.119
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.395 | 0.381 | 0.119
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.088 | 0.014 | 0.016 | 0.387 | 0.211 | 0.216 | 0.079 | 0.027 | 0.029 | 0.033
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.088 | 0.014 | 0.016 | 0.387 | 0.211 | 0.216 | 0.079 | 0.027 | 0.029 | 0.033
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148