## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.014 | 26.862 | 26.471 | 63.796 | 87.983 | 87.284 |  |  |  | 31.508
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.082 | 1.317 | 1.353 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.241
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.523 | 4.43 | 0 | 4.269 | 4.146 |  |  |  | 4.406
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.596 | 1.563 | 0 | 0.098 | 0.096 |  |  |  | 1.442
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.096 | 34.298 | 33.817 | 63.796 | 92.35 | 91.526 |  |  |  | 38.597
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.888 | 7.305 | 7.524 | 16.461 | 8.613 | 8.84 |  |  |  | 7.633
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.501 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.348
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.888 | 8.806 | 8.994 | 16.461 | 8.613 | 8.84 |  |  |  | 8.981
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.296 | 0.293 | 0.609 | 1.111 | 1.096 |  |  |  | 0.36
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.042 | 0.025 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.021 | 0.02 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.209 | 0.357 | 0.355 | 0.609 | 1.133 | 1.117 |  |  |  | 0.418
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.078 | 0.08 | 0.185 | 0.115 | 0.117 |  |  |  | 0.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.086 | 0.088 | 0.185 | 0.115 | 0.117 |  |  |  | 0.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.023 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.023 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483