## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 6.747 | 0.056 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.403 | 13.147 | 13.157 | 48.777 | 101.143 | 100.531 | 34.72 | 26.059 | 26.48 | 20.961
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.363 | 1.004 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.407 | 6.096 | 1.33
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 2.8 | 0 | 4.388 | 4.174 | 0.55
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.557 | 0.553 | 0 | 3.356 | 3.317 | 0 | 3.62 | 3.444 | 0.997
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.529 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.513 | 15.293 | 15.343 | 48.777 | 107.332 | 106.648 | 34.72 | 40.474 | 40.194 | 24.373
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.559 | 55.93 | 56.172 | 99.836 | 202.398 | 201.198 | 27.929 | 137.369 | 132.047 | 73.425
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.139 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.559 | 56.069 | 56.309 | 99.836 | 202.398 | 201.198 | 27.929 | 137.369 | 132.047 | 73.541
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.382 | 0.299 | 0.3 | 0.525 | 1.101 | 1.094 | 0.992 | 0.63 | 0.648 | 0.389
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.037 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.428 | 0.323 | 0.324 | 0.525 | 1.151 | 1.144 | 0.992 | 0.753 | 0.765 | 0.422
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.589 | 0.484 | 0.485 | 0.459 | 0.801 | 0.797 | 0.072 | 0.278 | 0.268 | 0.492
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.589 | 0.485 | 0.486 | 0.459 | 0.801 | 0.797 | 0.072 | 0.278 | 0.268 | 0.493
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.482 | 0.089 | 0.092 | 0.426 | 0.88 | 0.875 | 0.81 | 0.862 | 0.86 | 0.214
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.482 | 0.089 | 0.092 | 0.426 | 0.88 | 0.875 | 0.81 | 0.862 | 0.86 | 0.214
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603