## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.626 | 10.327 | 10.494 | 49.376 | 25.537 | 25.963 |  |  |  | 13.149
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.327 | 0.004 | 0.007 | 10.982 | 0.777 | 0.96 |  |  |  | 0.171
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 2.505 | 2.483 | 0 | 6.176 | 6.066 |  |  |  | 3.098
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.151 | 1.14 | 0 | 2.209 | 2.169 |  |  |  | 1.317
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.208 | 13.987 | 14.124 | 60.358 | 34.699 | 35.158 |  |  |  | 17.735
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.827 | 11.866 | 12.232 | 120.625 | 80.674 | 81.387 |  |  |  | 24.102
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.092 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.129 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.107
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.919 | 11.996 | 12.362 | 120.625 | 80.674 | 81.387 |  |  |  | 24.21
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.381 | 0.416 | 0.416 | 0.984 | 0.956 | 0.956 |  |  |  | 0.508
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0.044 | 0.003 | 0.004 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.018 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.383 | 0.445 | 0.444 | 1.028 | 1.016 | 1.015 |  |  |  | 0.542
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.06 | 0.061 | 0.415 | 0.217 | 0.22 |  |  |  | 0.088
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.061 | 0.062 | 0.415 | 0.217 | 0.22 |  |  |  | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.07 | 0.042 | 0.042 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.076
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.07 | 0.042 | 0.042 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.076
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928