## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.269 | 24.697 | 24.815 | 41.142 | 69.038 | 68.181 |  |  |  | 25.22
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.725 | 1.264 | 1.288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.276
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 3.709 | 3.695 | 0 | 8.555 | 8.292 |  |  |  | 3.738
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.521 | 3.508 | 0 | 8.284 | 8.029 |  |  |  | 3.551
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.047 | 33.191 | 33.306 | 41.142 | 85.877 | 84.502 |  |  |  | 33.785
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.88 | 1.422 | 1.442 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.428
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.589 | 0.587 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.581
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.892 | 2.014 | 2.032 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.012
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.556 | 0.365 | 0.366 | 0.5 | 1.516 | 1.485 |  |  |  | 0.376
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.079 | 0.022 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.108 | 0.104 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.028 | 0.027 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.636 | 0.443 | 0.445 | 0.5 | 1.652 | 1.616 |  |  |  | 0.454
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.116 | 0.088 | 0.088 | 0.077 | 0.612 | 0.596 |  |  |  | 0.093
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.088 | 0.088 | 0.077 | 0.612 | 0.596 |  |  |  | 0.093
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105