## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.011 | 15.237 | 16.656 | 167.896 | 217.753 | 215.117 | 224.738 | 135.272 | 146.116 | 33.53
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0 | 0 | 0.268 | 0.737 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.188 | 3.045 | 0 | 3.225 | 3.055 | 0 | 7.623 | 6.699 | 3.156
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.019 | 18.425 | 19.701 | 168.164 | 221.715 | 218.884 | 224.738 | 142.895 | 152.815 | 36.733
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.222 | 7.485 | 7.608 | 4.309 | 4.416 | 4.411 | 7.397 | 82.398 | 73.307 | 9.38
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.222 | 7.485 | 7.608 | 4.309 | 4.416 | 4.411 | 7.397 | 82.398 | 73.307 | 9.38
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.647 | 0.406 | 0.417 | 1.62 | 2.833 | 2.769 | 3.344 | 2.497 | 2.599 | 0.636
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0.025 | 0.068 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.034 | 0 | 0.056 | 0.053 | 0 | 0.085 | 0.075 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.648 | 0.442 | 0.451 | 1.645 | 2.957 | 2.888 | 3.344 | 2.582 | 2.674 | 0.677
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 0.043 | 0.044 | 0.091 | 0.093 | 0.093 | 0.023 | 0.439 | 0.388 | 0.057
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.043 | 0.044 | 0.091 | 0.093 | 0.093 | 0.023 | 0.439 | 0.388 | 0.057
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.175 | 0.023 | 0.03 | 0.306 | 0.226 | 0.23 | 0 | 0.307 | 0.27 | 0.05
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.023 | 0.03 | 0.306 | 0.226 | 0.23 | 0 | 0.307 | 0.27 | 0.05
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1415 | 30263 | 31678 | 121 | 2168 | 2289 | 128 | 928 | 1056 | 35023