## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.439 | 9.314 | 9.321 | [6 empty] | 9.321
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.229 | 0.229 | [6 empty] | 0.229
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.631 | 2.627 | [6 empty] | 2.627
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.475 | 1.472 | [6 empty] | 1.472
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.439 | 13.649 | 13.649 | [6 empty] | 13.649
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.052 | 1.028 | 1.033 | [6 empty] | 1.033
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.54 | 6.331 | 6.359 | [6 empty] | 6.359
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.414 | 2.41 | [6 empty] | 2.41
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.225 | 0.225 | [6 empty] | 0.225
Genel Toplam |  | 26.592 | 9.998 | 10.027 | [6 empty] | 10.027
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.293 | 0.293 | [6 empty] | 0.293
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.021 | 0.021 | [6 empty] | 0.021
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.016 | [6 empty] | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | [6 empty] | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.219 | 0.34 | 0.339 | [6 empty] | 0.339
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.171 | 0.054 | 0.054 | [6 empty] | 0.054
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | [6 empty] | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Genel Toplam |  | 0.354 | 0.272 | 0.272 | [6 empty] | 0.272
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.044 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.044 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618