## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.136 | 5.702 | 5.771 | 97.431 | 23.512 | 24.957 | 38.235 | 24.472 | 24.636 | 6.495
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.066 | 2.009 | 2.018 | 0 | 23.77 | 23.305 | 0 | 3.512 | 3.47 | 2.254
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 1.346 | 1.336 | 0 | 8.617 | 8.448 | 0 | 11.218 | 11.084 | 1.684
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.434 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.285 | 10.491 | 10.547 | 97.431 | 55.899 | 56.71 | 38.235 | 39.202 | 39.19 | 11.801
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.579 | 4.046 | 4.256 | 13.569 | 61.65 | 60.71 | 59.318 | 59.476 | 59.474 | 6.378
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.197 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.957
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.579 | 9.243 | 9.41 | 13.569 | 61.65 | 60.71 | 59.318 | 59.476 | 59.474 | 11.335
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.374 | 0.179 | 0.181 | 0.462 | 0.314 | 0.317 | 1.157 | 0.647 | 0.653 | 0.196
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.166 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.215 | 0.211 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.173
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.541 | 0.38 | 0.382 | 0.462 | 0.57 | 0.569 | 1.157 | 0.745 | 0.75 | 0.395
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 0.019 | 0.02 | 0.115 | 0.426 | 0.42 | 0.294 | 0.289 | 0.289 | 0.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.168 | 0.051 | 0.052 | 0.115 | 0.426 | 0.42 | 0.294 | 0.289 | 0.289 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.114 | 0.104 | 0.104 | 0.231 | 0.189 | 0.189 | 0.529 | 0.396 | 0.398 | 0.114
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.104 | 0.104 | 0.231 | 0.189 | 0.189 | 0.529 | 0.396 | 0.398 | 0.114
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305