## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.757 | 23.082 | 23.313 | 55.576 | 136.029 | 134.23 | 80.318 | 97.145 | 96.71 | 47.613
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0.732 | 0.125
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.25 | 0.248 | 0 | 3.345 | 3.27 | 0 | 10.375 | 10.107 | 2.249
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.128 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.757 | 23.332 | 23.561 | 55.576 | 139.505 | 137.628 | 80.318 | 108.288 | 107.565 | 50.003
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.585 | 2.631 | 2.744 | 21.312 | 53.394 | 52.676 | 7.843 | 8.393 | 8.379 | 9.013
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.934 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.585 | 5.565 | 5.654 | 21.312 | 53.394 | 52.676 | 7.843 | 8.393 | 8.379 | 11.118
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.19 | 0.607 | 0.612 | 0.827 | 1.895 | 1.871 | 1.209 | 1.326 | 1.323 | 0.867
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.079 | 0.076 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.19 | 0.61 | 0.615 | 0.827 | 1.915 | 1.89 | 1.209 | 1.409 | 1.403 | 0.885
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.029 | 0.03 | 0.16 | 0.401 | 0.395 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.071
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.046 | 0.047 | 0.16 | 0.401 | 0.395 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.083
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.44 | 0.078 | 0.081 | 0.267 | 0.951 | 0.936 | 0.568 | 0.667 | 0.664 | 0.271
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.078 | 0.081 | 0.267 | 0.951 | 0.936 | 0.568 | 0.667 | 0.664 | 0.271
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534