## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.365 | 4.943 | 4.94 |  |  |  | 14.783 | 42.072 | 41.517 | 11.762
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.824 | 1.812 |  |  |  | 0 | 14.838 | 14.536 | 4.185
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.458 | 0.456 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.371
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.365 | 7.225 | 7.208 |  |  |  | 14.783 | 56.91 | 56.053 | 16.318
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 63.496 | 63.807 | 63.805 |  |  |  | 38.217 | 78.259 | 77.444 | 66.349
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.147 | 22.003 | 21.921 |  |  |  | 14.892 | 14.047 | 14.065 | 20.456
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.137 | 3.117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.535
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.643 | 88.947 | 88.843 |  |  |  | 53.109 | 92.306 | 91.509 | 89.34
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.255 | 0.198 | 0.199 |  |  |  | 0.347 | 0.755 | 0.747 | 0.301
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0.169 | 0.166 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.228 | 0.229 |  |  |  | 0.347 | 0.924 | 0.913 | 0.356
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.235 | 0.484 | 0.482 |  |  |  | 0.222 | 0.593 | 0.585 | 0.501
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.889 | 0.886 |  |  |  | 0.486 | 0.805 | 0.799 | 0.87
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.664 | 1.399 | 1.394 |  |  |  | 0.708 | 1.398 | 1.384 | 1.392
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.031 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.083 | 0.089 | 0.089 | 0.018
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.083 | 0.089 | 0.089 | 0.018
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 15337 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3467 | 3539 | 18974