## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.943 | 38.929 | 38.927 | 91.629 | 39.69 | 39.97 | 356.348 | 196.145 | 197.493 | 53.825
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.061 | 5.048 | 0 | 20.51 | 20.4 | 0 | 11.333 | 11.237 | 5.766
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.943 | 43.99 | 43.975 | 91.629 | 60.2 | 60.37 | 356.348 | 207.478 | 208.73 | 59.591
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.79 | 7.309 | 7.313 | 13.543 | 5.707 | 5.75 | 7.388 | 16.951 | 16.871 | 8.196
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.569 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.338 | 0.635
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.79 | 7.878 | 7.881 | 13.543 | 5.707 | 5.75 | 7.388 | 18.301 | 18.209 | 8.831
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.066 | 1.235 | 1.235 | 3.571 | 2.797 | 2.801 | 5.07 | 3.299 | 3.314 | 1.444
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.066 | 1.282 | 1.282 | 3.571 | 2.937 | 2.941 | 5.07 | 3.378 | 3.393 | 1.494
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.041 | 0.041 | 0.143 | 0.142 | 0.142 | 0.052 | 0.157 | 0.156 | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.143 | 0.142 | 0.142 | 0.052 | 0.165 | 0.164 | 0.056
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 1.143 | 0.828 | 0.829 | 0.826 | 0.845 | 0.845 | 0.311
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 1.143 | 0.828 | 0.829 | 0.826 | 0.845 | 0.845 | 0.311
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481