## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.914 | 45.961 | 45.741 | 0 | 2.134 | 2.129 | 106.643 | 114.705 | 114.499 | 56.007
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.796 | 3.758 | 0 | 1.035 | 1.033 | 0 | 8.351 | 8.137 | 4.432
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.057 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.645
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.082 | 0.43
Genel Toplam |  | 23.914 | 52.814 | 52.525 | 0 | 3.169 | 3.162 | 106.643 | 124.175 | 123.726 | 61.514
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.585 | 20.79 | 20.503 | 8.141
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 14.295 | 14.334 | 11.627 | 12.107 | 12.095 | 10.401
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 3.55 | 1.41
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 14.295 | 14.334 | 21.212 | 36.54 | 36.148 | 19.952
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.623 | 2.224 | 2.208 | 0 | 0.101 | 0.1 | 1.911 | 1.832 | 1.834 | 1.236
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.005
Genel Toplam |  | 0.623 | 2.289 | 2.273 | 0 | 0.115 | 0.114 | 1.911 | 1.899 | 1.899 | 1.281
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.135 | 0.133 | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0.084 | 0.18 | 0.178 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.052 | 0 | 0.001 | 0 | 0.133 | 0.133 | 1.368 | 1.435 | 1.434 | 0.621
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.052 | 0 | 0.001 | 0 | 0.133 | 0.133 | 1.368 | 1.435 | 1.434 | 0.621
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 7650 | 7727 | 30 | 14186 | 14216 | 370 | 14081 | 14451 | 36394