## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.894 | 4.986 | 5.083 | 210.431 | 154.974 | 155.87 | 149.377 | 187.895 | 187.067 | 71.419
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.167 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 15.202 | 16.135 | 16.115 | 5.124
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.022 | 1.016 | 0 | 2.777 | 2.732 | 0.187 | 7.843 | 7.678 | 3.23
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.061 | 6.008 | 6.106 | 210.431 | 157.751 | 158.602 | 164.766 | 211.873 | 210.86 | 79.773
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.421 | 2.209 | 2.245 | 13.716 | 0 | 0.222 | 16.216 | 13.482 | 13.541 | 5.719
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.402 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 5.511 | 2.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.421 | 2.611 | 2.645 | 13.716 | 0 | 0.222 | 16.216 | 19.115 | 19.052 | 7.72
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.692 | 0.173 | 0.176 | 3.594 | 2.82 | 2.833 | 2.605 | 2.897 | 2.891 | 1.189
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.164 | 0.164 | 0.052
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 0.047 | 0.046 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.704 | 0.182 | 0.185 | 3.594 | 2.849 | 2.862 | 2.761 | 3.108 | 3.101 | 1.263
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.055 | 0.056 | 0.297 | 0 | 0.005 | 0.261 | 0.196 | 0.197 | 0.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.063 | 0.064 | 0.297 | 0 | 0.005 | 0.261 | 0.208 | 0.209 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.202 | 0.054 | 0.055 | 1.141 | 1.896 | 1.883 | 1.161 | 1.306 | 1.303 | 0.554
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.202 | 0.054 | 0.055 | 1.141 | 1.896 | 1.883 | 1.161 | 1.306 | 1.303 | 0.554
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096