## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.273 | 94.131 | 92.923 | 60.338 | 70.525 | 70.394 | 79.604 | 90.929 | 90.538 | 88.456
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.45 | 3.397 | 0 | 11.078 | 10.936 | 0 | 5.014 | 4.841 | 5.177
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 0.67
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.273 | 97.581 | 96.32 | 60.338 | 86.081 | 85.751 | 79.604 | 95.943 | 95.379 | 94.303
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.409 | 0 | 0.006 | 6.563 | 33.867 | 33.517 | 4.631 | 5.219 | 5.199 | 7.378
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.514 | 0.126 | 0.315 | 5.5 | 11.253 | 11.18 | 80.39 | 66.842 | 67.309 | 31.575
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.516 | 16.304 | 0 | 2.806 | 2.709 | 3.668
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.923 | 0.126 | 0.321 | 12.063 | 61.636 | 61.001 | 85.021 | 74.867 | 75.217 | 42.621
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.74 | 4.734 | 4.673 | 1.375 | 2.531 | 2.516 | 2.308 | 2.155 | 2.16 | 3.235
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0.078 | 0.076 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.74 | 4.781 | 4.719 | 1.375 | 2.654 | 2.637 | 2.308 | 2.233 | 2.236 | 3.305
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0 | 0 | 0.208 | 1.075 | 1.064 | 0.117 | 0.166 | 0.164 | 0.234
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.221 | 0.003 | 0.006 | 0.042 | 0.093 | 0.092 | 1.149 | 0.989 | 0.994 | 0.456
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.127 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.003 | 0.006 | 0.25 | 1.296 | 1.283 | 1.266 | 1.168 | 1.171 | 0.715
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.364 | 0.002 | 0.007 | 0.417 | 1.147 | 1.137 | 1.546 | 1.266 | 1.276 | 0.739
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.002 | 0.007 | 0.417 | 1.147 | 1.137 | 1.546 | 1.266 | 1.276 | 0.739
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 9900 | 10054 | 48 | 3699 | 3747 | 377 | 10557 | 10934 | 24735