## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.799 | 97.792 | 97.327 | 78.274 | 19.888 | 21.994 | 104.847 | 83.098 | 84.001 | 90.204
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0.618 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.363 | 3.343 | 0 | 7.59 | 7.316 | 0 | 1.184 | 1.135 | 3.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.768 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.799 | 101.923 | 101.433 | 85.611 | 28.096 | 30.17 | 104.847 | 84.282 | 85.136 | 93.856
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.332 | 0.456 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 17.854 | 38.716 | 37.85 | 8.93
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 16.114 | 1.356 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 0.103
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.332 | 0.456 | 0.455 | 16.114 | 1.356 | 1.889 | 17.854 | 38.716 | 37.85 | 9.033
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 1.411 | 1.405 | 1.486 | 0.867 | 0.889 | 1.979 | 1.712 | 1.723 | 1.449
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 1.436 | 1.429 | 1.543 | 0.915 | 0.938 | 1.979 | 1.728 | 1.739 | 1.472
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.167 | 0.164 | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.005 | 0.007 | 0.08 | 0.167 | 0.164 | 0.041
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.025 | 0.001 | 0.002 | 0.686 | 1.032 | 1.02 | 0.27 | 0.221 | 0.223 | 0.107
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.025 | 0.001 | 0.002 | 0.686 | 1.032 | 1.02 | 0.27 | 0.221 | 0.223 | 0.107
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 25501 | 25658 | 70 | 1871 | 1941 | 337 | 7781 | 8118 | 35717