## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 99.233 | 158.089 | 157.616 | 100.488 | 77.828 | 78.355 | 283.2 | 322.84 | 322.075 | 196.658
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 0.095 | 3.649 | 4.695 | 4.675 | 1.303
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 6.426 | 6.334 | 1.755
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.449 | 3.421 | 0 | 0.375 | 0.366 | 0 | 1.67 | 1.638 | 2.675
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 99.233 | 161.538 | 161.037 | 104.563 | 78.203 | 78.816 | 288.497 | 335.631 | 334.722 | 202.391
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.6 | 42.038 | 41.833 | 30.713 | 39.894 | 39.681 | 48.909 | 55.129 | 55.009 | 45.307
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.6 | 42.038 | 41.833 | 30.713 | 39.894 | 39.681 | 48.909 | 55.129 | 55.009 | 45.307
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.202 | 6.554 | 6.527 | 1.438 | 1.663 | 1.657 | 5.321 | 7.508 | 7.465 | 6.386
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.001 | 0.037 | 0.048 | 0.048 | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.116 | 0.115 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.202 | 6.564 | 6.537 | 1.48 | 1.667 | 1.662 | 5.388 | 7.7 | 7.656 | 6.445
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.844 | 0.84 | 0.479 | 0.801 | 0.794 | 0.754 | 0.877 | 0.874 | 0.846
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.844 | 0.84 | 0.479 | 0.801 | 0.794 | 0.754 | 0.877 | 0.874 | 0.846
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.946 | 1.985 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 1.787 | 1.769 | 1.756
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.946 | 1.985 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 1.787 | 1.769 | 1.756
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 129 | 15930 | 16059 | 48 | 2016 | 2064 | 134 | 6812 | 6946 | 25069